### Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта

в селе Сосновка сельского поселения Новое Мансуркино

муниципального района Похвистневский — электроосвещения

и силового оборудования, внешнего электроснабжения»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроосвещение и силовое оборудование |  |  |
|  | Силовое электрооборудование |  |  |
| 1 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина, мм. до: 600*600 | шт. | 1 |
| 2 | Установка счетчика на готовом основании: трехфазного | шт. | 1 |
| 3 | Установка выключателя установочного автоматического (автоматы) или неавтоматического. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А до: 25 | шт. | 7 |
| 4 | Установка бокса (для автомата автоклава) | шт. | 1 |
|  | Материалы неучтенные в расценках |  |  |
| 5 | Щит учета распределительный ЩУРН | шт. | 1 |
| 6 | Электросчетчик трехфазный СЭА-3 5-55А | шт. | 1 |
| 7 | Бокс (для автоклава) | шт. | 1 |
| 8 | Выключатель автоматический типа ВА24-29 ВА24-29 16А | шт. | 2 |
| 9 | Выключатель автоматический типа АЕ2046 АЕ2046 16А | шт. | 2 |
| 10 | Выключатель автоматический типа АЕ2066 АЕ2066 32А | шт. | 1 |
| 11 | Выключатель автоматический типа АЕ2066 АЕ2066 63А | шт. | 1 |
| 12 | Устройство защитного отключения УЗО УЗО-ВАД1 16*30 | шт. | 1 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 13 | Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,17 |
| 14 | Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике: 1(бактерицидные) | 100 шт. | 0,04 |
| 15 | Установка светильника для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,03 |
| 16 | Установка светового настенного указателя для ламп накаливания | 100 шт. | 0,01 |
| 17 | Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 18 | Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 19 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,15 |
|  | Материалы неучтенные в расценках |  |  |
| 20 | Светильник для люминисцентных ламп ЛПО 2*40 Лида | шт. | 17 |
| 21 | Светильник для ламп накаливания НПО 01 1*60 | шт. | 2 |
| 22 | Светильник для ламп накаливания НПП 03-100 | шт. | 1 |
| 23 | Лампа люминесцентная ртутная низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт. | 5 |
| 24 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60 | шт. | 2 |
| 25 | Лампа накаливания электрическая осветительная общего назначения биспиральная тип БК 220-230-100 | шт. | 1 |
| 26 | Световой указатель «Выход»: 220В (настенный с автономным источником питания) | шт. | 1 |
| 27 | Выключатель 1 клавишный открытой проводки | шт. | 4 |
| 28 | Выключатель 2-х клавишный открытой проводки «Люмин» | шт. | 4 |
| 29 | Розетка 2-х гнездная открытой проводки брызгозащищенная | шт. | 14 |
| 30 | Разьем РШ 380 Вт-32А (для флюрографического аппарата) | шт. | 1 |
|  | Кабельные изделия и провода |  |  |
| 31 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 6,25 |
| 32 | Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1,85 |
|  | Материалы |  |  |
| 33 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнгLS,на напряжение 660В, мм2: 3*1,5 | 1000 м | 0,4 |
| 33 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнгLS,на напряжение 660В, мм2: 3*2,5 | 1000 м | 0,2 |
| 34 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнгLS,на напряжение 660В, мм2: 5*2,5 | 1000 м | 0,02 |
| 35 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнгLS,на напряжение 1000В, мм2: 5*6 | 1000 м | 0,005 |
| 36 | Разветвительная коробка У-192 | шт. | 7 |
| 37 | Кабель-канал: 16*16 | м | 100 |
| 38 | Кабель-канал: 25*16 | м | 60 |
| 39 | Кабель-канал: 40*25 | м | 25 |
|  | Заземление |  |  |
| 40 | Установка заземлителя вертикального из круглой стали диаметром, мм:16 | 10 шт. | 0,3 |
| 41 | Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160 | 100 м | 0,1 |
|  | Внешнее электроснабжение |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 42 | Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение, мм2, до: 25 | км | 0,03 |
| 43 | Прокладка ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | шт. | 1 |
| 44 | Установка кронштейна. Переход на опоре | шт. | 1 |
| 45 | Установка кронштейна. Переход на стене | шт. | 1 |
|  | Материалы |  |  |
| 46 | Провод СИП-2А с алюм. фазными токопроводящими жилами, изолированный светостабилизированным термопластичным ПЭ с неизолированной алюм. несущей жилой, на напряжение до 1000В сечением мм2: 3*16+ 1*25 | 1000 м | 0,03 |
| 47 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА 1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим РА1500 | комплект | 2 |
| 48 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 | шт | 4 |
| 49 | Скрепа размером 20 мм NC20(СИП) | шт | 4 |
| 50 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207(СИП) | шт | 4 |
| 51 | Хомут стяжной (СИП) E778 | шт | 4 |
| 52 | Зажим фиксирующий 049-5(КС-329) | шт | 25 |
|  | Заземление |  |  |
| 53 | Установка заземлителя вертикального из круглой стали диаметром, мм: 16 | шт | 0,1 |
| 54 | Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм: 8 | 100 м | 0,12 |