### Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта

в селе Нижнеаверкино муниципального района Похвистневский —

замена ограждающих конструкций»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена оконных блоков |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,09 |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,147 |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей двустворчатых, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 1,84 |
| 4 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей двустворчатых, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 2 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 3,64 |
| 5 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей двустворчатых, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 2,5 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 9,2 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п | 0,12 |
| 7 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (оконные сливы) | 100 м2 | 0,017 |
| 8 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м. | 11,5 |
|  | Замена дверных блоков |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,08 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,167 |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,123 |
| 4 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим: ДГ 21-9 пл.1,80 м2; ДГ 21-10 пл.2,01 м2 | м2 | 9,2 |
| 5 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 24-15 пл.3,49 м2 | м2 | 3,1 |
| 6 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| 7 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 5 |
| 8 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 6 |
| 9 | Установка дверей стальных двупольных с внутренним утеплением, отделкой панелью МДФ и наружной окраской, в комплекте со скобяными изделиями | м2 | 2,94 |
| 10 | Установка дверей стальных однопольных с внутренним утеплением, отделкой панелью МДФ и наружной окраской, в комплекте со скобяными изделиями | м2 | 1,53 |
| 11 | Установка перегородки из ПВХ профилей с дверным проемом, однокамерным стеклопакетом, со стоимостью стеклопакета, скобяными изделиями | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,05 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 | 0,1 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,1 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 15 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный | т | 2,21 |
| 16 | Перевозка груза 1 класса до 3 км | т | 2,21 |
|  | Наружные работы |  |  |
|  | Фундамент и стены |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,025 |
| 3 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | 1 м3 | 1,98 |
| 4 | Горячекатаная арматурная сталь: периодического профиля класса А-II диаметром, мм: 16-18 | т | 0,05 |
| 5 | Разборка: стен кирпичных | 1 м3 | 1,28 |
| 6 | Кладка стен из силикатного кирпича наружных простых: при высоте этажа до 4 м для зданий высотой 9 этажей и более | 1 м3 кладки | 1,28 |
| 7 | Установка закладных деталей весом: до 4 | 1 т | 0,006 |
|  | Отмостка |  |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 10 см | м3 | 5,2 |
| 9 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68, 6(700)МПа(кг/см2): однослойных | м2 | 52 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 0,52 |
|  | Кровля |  |  |
| 11 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных | 100 м2 | 1,44 |
| 12 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа С 21 0,7 при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1,44 |
| 13 | Устройство: фронтонов | 100 м2 фронтонов за выч. проемов | 0,2 |