### Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко»

МОУ Староаманакской СОШ  — замена ограждающих конструкций».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена оконных блоков |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,07 |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,191 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,024 |
| 4 | Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей трехстворчатых, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 2,5 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 8,07 |
| 5 | Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей трехстворчатых, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: более 3,5 м2 со стоимостью стеклопакета | м2 | 11,03 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п | 0,116 |
| 7 | Доски подоконные ПВХ.П50, размер 500*6000 мм | м | 11,6 |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,048 |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,16 |
| 10 | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по подготовленным под окраску поверхностям | 100 м2 | 0,16 |
| 15 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц | м2 | 1,29 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке наружных откосов | м2 | 4,3 |
| 18 | Устройство водоотливов оконных шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м. | 11,6 |

Проверила:                                          Н.П. Ермакова

Составила:                                          Л.Д. Крестовникова