### Приложение № 1

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт крыльца Староганькинского СДК»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крыша |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 | 0,59 |
| 2 | Разборка обшивки неоштукатуренной | 100 м2 | 0,16 |
| 3 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (профнастил оцинкованный окрашенный С 21 0,7 или эквивалент) | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 4 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 | 5,9 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,59 |
| 6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0,59 |
| 7 | Монтаж металлоконструкций покрытия | 1 т монтируемых конструкций | 0,157 |
| 8 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (профнастил оцинкованный окрашенный С 10 0,55 или эквивалент) | 100 м2 | 0,21 |
| 9 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву (профнастил оцинкованный окрашенный С 10 0,55 или эквивалент) | 100 м2 | 0,49 |
|  | Крыльцо |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,62 |
| 2 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (боковых ограждений) | 1 м3 | 1,5 |
| 3 | Разборка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,2 |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен (крыльца) | 100 м2 | 0,24 |
| 5 | Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры закл.деталей | 0,13 |
| 6 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 ж/б в деле | 0,032 |
| 7 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,24 |
| 8 | Кладка стен из керамического кирпича наружных простых при высоте этажа свыше 4 м для зданий высотой до 9 | 1 м3 кладки | 6 |
| 9 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,04 |
| 10 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (ограждение крылец) | 100 отверстий | 0,21 |
| 11 | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждений | 0,29 |
| 12 | Устройство покрытий из цветной тротуарной плитки | 10 м2 | 9,31 |
| 13 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищ.поверхности | 37 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окраш. поверх. | 0,37 |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окраш. поверх. | 0,39 |
| 16 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 100 м2 | 0,23 |
| 17 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5) | 100 м2 | 0,23 |
| 18 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 100 м2 | 0,23 |