### Приложение № 1

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт СДК с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области. Автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, пускового. Концентратор: блок базовый на 10 лучей (ВЭРС-ПК-8) | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж отдельно устанавливаемого источника бесперебойного питания СКАТ-1200 без аккумулятора | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж аккумулятора ЕР 7-12 | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж отдельно устанавливаемого оповещателя звукового – блок речевого оповещателя Орфей | шт. | 2 |
| 5 | Монтаж оповещателя звукового – модуль акустический настенный Орфей | шт. | 15 |
| 6 | Монтаж аккумулятора ЕР 4,5-12 | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж извещателя пожарного дымового ИП 212-45 | шт. | 60 |
| 8 | Монтаж извещателя пожарного ручного взрывозащищенного ИПР-И | шт. | 12 |
| 9 | Монтаж оповещателя комбинированного светозвукового – Молния -12-З/с надписью «ВЫХОД»/ | шт | 17 |
| 10 | Монтаж линейного извещателя однолучевого Вектор-СПЭК-75 | шт. | 3 |
| 11 | Монтаж оповещателя комбинированного светозвукового – Маяк-12-К | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж прибора речевого оповещения – Соната-К | шт. | 1 |
| 13 | Монтаж кабель-канала 16х16 | 100 м | 4,2 |
| 14 | Монтаж металлорукава д=16 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | 100 м | 2 |
| 15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 2 |
| 16 | Монтаж провода сигнального КПССЭнг однопроволочного с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластика 2х0,5 мм | 100 м | 4,2 |
| 17 | Монтаж кабеля ШВВП 2х0,75 мм | 1000 м | 0,2 |
| 18 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | участок цепи | 8 |