АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.04.2026 №330 г. Похвистнево

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду муниципального района Похвистневский Самарской области к работе в отопительный период 2026 - 2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти",  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей  муниципального района Похвистневский, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план подготовки к отопительному периоду муниципального района Похвистневский Самарской области к работе в отопительный период 2026 – 2027 годов согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящие Постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит размещению  на сайте Администрации района в сети «Интернет.

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству                 С.В. Райкова.

Глава района                                                          А.В. Шахвалов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 13.04.2026 №330

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе

в отопительный период 2026-2027 гг.

## 1. Анализ прохождения отопительных периодов 2023 – 2024  годов, 2024 – 2025  годов, 2025 – 2026  годов

  - Погодные условия:

Отопительного периода 2023 – 2024  годов:

начало – 15.09.2022. Окончание 25.04.2023;

продолжительность 224 дня;

среднесуточная температура в отопительный период: -3,1 гр.цельсия;

самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила: - 14,5 гр.цельсия.

Отопительного периода 2024 – 2025  годов:

начало – 02.10.2024. Окончание 30.04.2025;

продолжительность 202 дня;

среднесуточная температура в отопительный период: -3,15 гр.цельсия;

самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила: - 10,2 гр.цельсия.

Отопительного периода 2025 – 2026  годов:

начало – 26.09.2025. Окончание (не окончен);

продолжительность  -  дня;

среднесуточная температура в отопительный период: -3,0 гр.цельсия;

самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила: - 9 гр.цельсия.

  - Схемные и режимные условия.

Отопительного периода 2023 – 2024  годов:

Системы теплоснабжения МУППЖКХ Похвистневского района и ООО «СамРЭК-Эксплуатация» работали  в соответствии с утвержденными Схемами теплоснабжения сельских поселений и утвержденными температурными графиками.

Отопительного периода 2024 – 2025  годов:

Системы теплоснабжения МУППЖКХ Похвистневского района и ООО «СамРЭК-Эксплуатация» работали  в соответствии с утвержденными Схемами теплоснабжения сельских поселений и утвержденными температурными графиками.

Отопительного периода 2025 – 2026  годов:

Системы теплоснабжения МУППЖКХ Похвистневского района и ООО «СамРЭК-Эксплуатация» работали  в соответствии с утвержденными Схемами теплоснабжения сельских поселений и утвержденными температурными графиками.

  - Технологические нарушения.

Отопительного периода 2023 – 2024  годов.

Количество аварий:

на источниках тепловой энергии-0;

на тепловых сетях-0.

Количество инцидентов:

на источниках тепловой энергии-0;

на тепловых сетях-0.

Отопительного периода 2024 – 2025  годов.

Количество аварий:

на источниках тепловой энергии-0;

на тепловых сетях-0.

Количество инцидентов:

на источниках тепловой энергии-0;

на тепловых сетях-0.

Отопительного периода 2025 – 2026  годов.

Количество аварий:

на источниках тепловой энергии-0;

на тепловых сетях-0.

Количество инцидентов:

на источниках тепловой энергии-0;

на тепловых сетях-0.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Алькино Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Алькино, ул. Советская, д.93 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Большой Толкай Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Б.Толкай, ул.Ленина, д.96 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Красные Ключи Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Красные Ключи, ул.Лукьянова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания Библиотеки с.Красные Ключи Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Красные Ключи, ул.Лукьянова, д.69А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Большая Ега Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Б.Ега, ул.Центральная,д.38. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Исаково Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Исаково, ул.Ленина, д.46 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | . | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Кротково Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Кротково, ул.Центральная, д.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Малый Толкай Самарская обл., Похвистневский р-н, с.М.Толкай, ул.Советская, 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СК п.Передовка Самарская обл., Похвистневский р-н, п.Передовка, ул.Юбилейная, д.2в |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Малое Ибряйкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с.М.Ибряйкино, ул.Островского, д.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Мочалеевка Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Мочалеевка, ул.Г.Тукая, д.57 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Первомайск Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Первомайск, ул.Первомайская,д.89 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Новое Мансуркино Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Н.Мансуркино, ул.Ленина, д.88 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ДК «Родник» с.Подбельск Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Подбельск, ул.Куйбышевская,123 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Рысайкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Рысайкино, ул.Ижедерова, д.59 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Савруха Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Савруха, ул.Центральная Усадьба, д.32 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | . | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Среднее Аверкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Ср. Аверкино, ул.Школьная. д.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Нижнеаверкино Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Нижнеаверкино, ул. Терешковой, д.13Б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Ахрат Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Ахрат, ул.Ленина, д.2А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ЦСДК с.Старый Аманак Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Ст. Аманак, ул.Шулайкина, д.109 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Староганькино Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Староганькино, ул.Центральная, д.27А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с.Старопохвистнево Самарская обл., Похвистневский р-н, с.Старопохвистнево, ул.Советская, д.63 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания СДК с. Султангулово Самарская обл., Похвистневский р-н с. Султангулово ул. Победы, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Подбельск пер. Подбельский, 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Директор Степанова В.И. | Средства МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого: | МБУ "Многофункциональный культурный центр муниципального района Похвистневский" |  |  |  | 432 |
| 2.Администрация сельского поселения Малый Толкай |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Малый толкай, ул.Молодежная, д.29 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Ефремова Ю.С. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Ефремова Ю.С. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Ефремова Ю.С. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания с. Малый Толкай, ул. Чапаева, д.99 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Ефремова Ю.С. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания с. Малый Толкай, ул. Чапаева, д.99В |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Ефремова Ю.С. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 90,0 |
| 3.Администрация сельского поселения Большой Толкай |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Большой Толкай, ул.Ленина, д.104 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Мишакин Ю.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Большой Толкай, ул. Ленина, д.95а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Мишакин Ю.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Большой Толкай, ул. Ленина, д.95б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Мишакин Ю.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
|  | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 3 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
| 4 | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Большой Толкай, ул. Ленина, д.95в |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Мишакин Ю.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Большой Толкай, ул. Ленина, д.95г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Мишакин Ю.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 90,0 |
| 4.Администрация сельского поселения Среднее аверкино |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Среднее аверкино, ул.Центральная, д.23А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | И.о.Главы Администрации сельского поселения Агафонова А.А. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Среднее Аверкино, ул. Центральная, д.21в |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | И.о.Главы Администрации сельского поселения Агафонова А.А. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Среднее Аверкино, ул. Школьная, д.11а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | И.о.Главы Администрации сельского поселения Агафонова А.А. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 52,0 |
| 5.Администрация сельского поселения Алькино |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Алькино, ул.Советская, д.91 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Муллабаев И.Х. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Алькино,ул. Советская, д. 2а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Муллабаев И.Х. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 36,0 |
| 6.Администрация сельского поселения Кротково |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Кротково, ул.Центральная, д.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Федулова В.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Кротково, ул. Центральная, д.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Федулова В.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Кротково, ул. Центральная, д.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Федулова В.В. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 54,0 |
| 7.Администрация сельского поселения Савруха |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Савруха, ул.Центральная Усадбба, д.33 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Деревянов А.П. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.69 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Деревянов А.П. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 36,0 |
| 8.Администрация сельского поселения Старый Аманак |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Старый Аманак, ул.Центральная , д.37А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Панфилова Ю.А. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Старый Аманак, ул. Центральная, д. 39 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Панфилова Ю.А. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Старый Аманак, ул. Центральная, д. 41 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Панфилова Ю.А. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Старый Аманак, ул. Шулайкина, д. 105 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Панфилова Ю.А. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 72,0 |
| Администрация сельского поселения Старопохвистнево |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Саропохвистнево, ул. Мира, д.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Егорова О.Ю. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Саропохвистнево, ул. Советская, д.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Егорова О.Ю. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 36,0 |
| Администрация сельского поселения Подбельск |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка МКД с. Подбельск, ул. Полевая, д.4а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Атласова Ю.Г. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Администрация сельского поселения Красные Ключи |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с. Красные Ключи, ул.Лукьянова , д.57-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Атласов Н.М. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания Администрации Самарская обл., Похвистневский р-н с.Красные Ключи, ул.Лукьянова , д.47А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Глава Администрации сельского поселения Атласов Н.М. | Средства бюджета поселения | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого поселение: |  |  |  |  | 36,0 |
| 9.МБУ "Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский самарской области" |  |  |  |  |  |  |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул.Ижедерова, д.57 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Новое Мансуркино, ул. Школьная, д.56а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Большой толкай, ул.Полевая, д.142 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Большой толкай, ул.Полевая, д.142 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул.Школьная, д.16-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Большая Ега, ул.Центральная, д.36 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Здание детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Красные Ключи, ул.Лукьянова, д.59а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Исаково, ул. Хлеборобов, д.27 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Кротково, ул. Ленина, д.21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здание школы Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, ул. Школьная, д.1 б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Нижнеаверкино, ул. Советская, д.10А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д. 126 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д. 136 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания спортивной школы Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Ленинградская, д. 22б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Мочалеевка, ул. Г.Тукая, д.55 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Первомайск, ул. Первомайская, д.68 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Султангулово, ул. Школьная, 35а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха ул. Центральная Усадьба, д.31 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха ул. Центральная Усадьба, д.76 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания начальной школы Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д. 31Б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино, ул. Школьная, д.13а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино, ул.Центральная,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Ахрат, ул. Ленина, д.2а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Староганькино, ул. Школьная, д.36 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ОКЦ Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Советская, д.65а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Мира, д.55б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Старый Аманак, ул. Центральная, д.42В |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с .Старый Аманак, ул. Козлова, д.1а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания школы Самарская область, Похвистневский район, с. Стюхино, ул. Победы, д.31б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания ФОК Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. ул. Центральная Усадьба, д. 31А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
| Теплопотребляющая установка здания детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Молодежная, д.19а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль 2026 | Руководитель Ефремова А.А. | Средства бюджета МБУ | 1,0 |
| 2 | Госповерка манометров | 2 термометра 2 манометра | Июль 2026 |  |  | 4,0 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | Июль 2026 |  |  | 8,0 |
| 4 | Наладка режимов потребления тепловой энергии |  | Июль 2026 |  |  | 5.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18,0 |
|  | Итого: | МБУ "Служба материально-технического обеспечения муниципального района Похвистневский самарской области" |  |  |  | 576 |
| План подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г., источников теплоты, тепловых сетей МУПП ЖКХ Похвистневского района |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского сада Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Молодежная, д. 19а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - режимная наладка котлов №1,2 |  | октябрь | Васин О.В | Бюджет района | 15 |
| 2 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Здание по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Алькино, ул. Советская, д. 91-б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Здание по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Алькино, ул. Школьная, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Здание котельной по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Ахрат, ул. Ленина, д.8-б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Здание котельной по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Нижнеаверкино, ул. Кировская, д.20-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с.Большая Ега, ул. Центральная, д.32-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - проектирование и замена узла учета расхода газа (УУРГ) |  | Май-август | Директор Васин О.В | Бюджет района | 121,3 |
| 2 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Тепловые сети по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Малый Толкай, ул. Советская , д.34 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - режимная наладка котлов №1,2 |  | октябрь | Васин О.В | Бюджет района | 15 |
| 2 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Здание котельной по адресу: Самарская область, Похвистневский район, пос. Передовка, ул. Юбилейная, д.2а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - режимная наладка котлов №1,2 |  | октябрь | Васин О.В | Бюджет района | 15 |
| 2 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная школы и детского сада Самарская область, Похвистневский р-н, с. Большой Толкай, ул. Полевая, д. 142 "а" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная СДК Самарская область, Похвистневский р-н, с.Большой Толкай, ул. Полевая, д.118-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с.Малое Ибряйкино, ул. Школьная, д.1-г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с.Мочалеевка, ул. Габдуллы Тукая, д.55б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с. Новое Мансуркино, ул. Школьная, д. 56 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - проектирование и замена узла учета расхода газа (УУРГ) |  | Май-август | Васин О.В | Бюджет района | 121,3 |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная (больничная) Самарская область, Похвистневский р-н, с.Подбельск, ул. Ленинградская, д.23-д |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с.Подбельск, ул. Куйбышевская, д.126-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная спорткомплекса по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Ленинградская , д.22 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с.Подбельск, ул. Доровских, д.23-б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| 2 | - режимная наладка котлов №1,2 |  | октябрь | Васин О.В | Бюджет района | 25 |
| Здание котельной по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Мира, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| 2 | - режимная наладка котлов №1,2 |  | октябрь | Васин О.В | Бюджет района | 15 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с. Савруха, ул. Центральная усадьба, д.76 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная №12 Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул.Центральная усадьба |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная школы Самарская область, Похвистневский р-н, с.Староганькино, ул. Школьная, д.36а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная СДК Самарская область, р-н Похвистневский, с. Староганькино, ул. Центральная, д. 29 "а", 1 этаж комнаты №№ 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - проектирование и замена узла учета расхода газа (УУРГ) |  | Май-август | Васин О.В | Бюджет района | 121,3 |
| 2 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, р-н. Похвистневский, с. Старый Аманак, ул. Козлова, д. 1 "б" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| 2 | - проектирование и замена узла учета расхода газа (УУРГ) |  | Май-август | Васин О.В | Бюджет района | 115,5 |
| Котельная школы,, интерната, магазина Самарская область, Похвистневский р-н, с.Старый Аманак, ул. Центральная, д.42к |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| 2 | -техническая диагностика котлов |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 31,5 |
| Здание по адресу: Самарская область, р-н Похвистневский, с.Старый Аманак, ул. Шулайкина, д. 109 «а» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| 2 | -техническая диагностика котлов |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 31,5 |
| Здание по адресу: Самарская область, Похвистневский район, сельское поселение Старопохвистнево, ул. Мира, д 4 Б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Здание по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с.Старопохвистнево, ул.Советская, д 65а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Здание по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Старопохвистнево, ул. Мира, д. 55-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - режимная наладка котлов №1,2,3 |  | октябрь | Васин О.В | Бюджет района | 30 |
| 2 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с.Стюхино, ул. Победы, д.31-а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, р-н. Похвистневский, с. Стюхино, ул. Советская, д. 30 "б" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная СДК по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Стюхино, ул. Советская , 27б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| Котельная Самарская область, Похвистневский р-н, с.Султангулово, ул. Школьная, д.35-б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
| 2 | - проектирование и замена узла учета расхода газа (УУРГ) |  | Май-август | Васин О.В | Бюджет района | 121,3 |
| Здание по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д.61-б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -испытания электрооборудования |  | июль | Васин О.В | Бюджет района | 14 |
|  | Итого средства районного бюджета: |  |  |  |  | 1476,4 |